## Sheet1
| 交流负荷 | 直流负荷 | 冷负荷 | 热负荷 | 电价 | 购电功率 | 购热功率 | 交流侧逆变器功率 | 直流侧逆变器功率 | GT_1机组出力 | GT_1余热锅炉中品位热功率 | GT_1余热锅炉低品位热功率 | 风机最大出力 | 风机实际出力 | AC_1空调制热耗电功率 | AC_1空调制热功率 | Boiler_1燃气锅炉热功率 | 中品位热功率
0 | 5000 | 0 | 0 | 4431.8076 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 6082.1856 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7200 | 6082.1856 | 1030.6529 | 4431.8076 | 0 | 0
1 | 4525 | 0 | 0 | 4460.8316 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 5614.2728 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6513.6445 | 5614.2728 | 1037.4027 | 4460.8316 | 0 | 0
2 | 4050 | 0 | 0 | 4489.8556 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 5146.3601 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8564.63 | 5146.3601 | 1044.1525 | 4489.8556 | 0 | 0
3 | 4775 | 0 | 0 | 4518.8796 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 5878.4473 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7847.2304 | 5878.4473 | 1050.9022 | 4518.8796 | 0 | 0
4 | 5500 | 0 | 0 | 4527.9036 | 0.3522 | 0 | 0 | 6605.6509 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8482.7377 | 6605.6509 | 1053.0008 | 4527.9036 | 0 | 0
5 | 5275 | 0 | 0 | 4546.9276 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 6385.2963 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7238.0006 | 6385.2963 | 1057.425 | 4546.9276 | 0 | 0
6 | 5050 | 0 | 0 | 4565.9516 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 6164.9417 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6805.0407 | 6164.9417 | 1061.8492 | 4565.9516 | 0 | 0
7 | 5017.5 | 0 | 0 | 4434.9756 | 0.3522 | 1.1369e-12 | 0 | 6100.4592 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6236.5378 | 6100.4592 | 1031.3897 | 4434.9756 | 0 | 0
8 | 4985 | 0 | 0 | 4373.9996 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 6053.0697 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8418.8342 | 6053.0697 | 1017.2092 | 4373.9996 | 0 | 0
9 | 4957.5 | 0 | 0 | 4333.0236 | 0.3522 | 374.1535 | 0 | 5629.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5629.2011 | 5629.2011 | 996.052 | 4283.0236 | 50 | 0
10 | 4930 | 0 | 0 | 4272.0476 | 0.3522 | 0 | 0 | 5973.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.4528 | 5973.1744 | 993.4994 | 4272.0476 | 0 | 0
11 | 5140 | 0 | 0 | 4181.0716 | 0.3522 | 0 | 0 | 6160.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8282.1252 | 6160.9593 | 972.3422 | 4181.0716 | 0 | 0
12 | 5550 | 0 | 0 | 4200.0956 | 0.3522 | 0 | 0 | 6575.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780.4246 | 6575.6047 | 976.7664 | 4200.0956 | 0 | 0
13 | 5105 | 0 | 0 | 4110.9696 | 0.3522 | 0 | 0 | 6108.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 6108.8414 | 956.0394 | 4110.9696 | 0 | 0
14 | 4860 | 0 | 0 | 4219.9436 | 0.3522 | 0 | 0 | 5890.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746.8449 | 5890.4513 | 981.3822 | 4219.9436 | 0 | 0
15 | 5355 | 0 | 0 | 4228.9176 | 0.3522 | 424.7772 | 0 | 5950.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950.6561 | 5950.6561 | 971.8413 | 4178.9176 | 50 | 0
16 | 5100 | 0 | 0 | 4256.8916 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 6139.4735 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8872.9519 | 6139.4735 | 989.9748 | 4256.8916 | 0 | 0
17 | 5112.5 | 0 | 0 | 4280.8656 | 0.3522 | 1.1369e-12 | 0 | 6157.8276 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6623.9823 | 6157.8276 | 995.5501 | 4280.8656 | 0 | 0
18 | 4475 | 0 | 0 | 4277.8396 | 0.3522 | 105.6626 | 0 | 5413.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413.9261 | 5413.9261 | 994.8464 | 4277.8396 | 0 | 0
19 | 4435 | 0 | 0 | 4208.8136 | 0.3522 | 0 | 0 | 5462.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9582.6936 | 5462.7336 | 978.7939 | 4208.8136 | 0 | 0
20 | 4395 | 0 | 0 | 4219.7876 | 0.3522 | 0 | 0 | 5425.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7108.0051 | 5425.4133 | 981.346 | 4219.7876 | 0 | 0
21 | 4150 | 0 | 0 | 4133.7616 | 0.3522 | 0 | 0 | 5159.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 5159.4069 | 961.3399 | 4133.7616 | 0 | 0
22 | 3905 | 0 | 0 | 4151.7356 | 0.3522 | 0 | 0 | 4918.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927.3077 | 4918.7959 | 965.5199 | 4151.7356 | 0 | 0
23 | 4057.5 | 0 | 0 | 4080.7096 | 0.3522 | 0 | 0 | 5053.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6427.9255 | 5053.9523 | 949.0022 | 4080.7096 | 0 | 0
24 | 4210 | 0 | 0 | 4109.6836 | 0.3522 | 0 | 0 | 5213.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374.4416 | 5213.5274 | 955.7404 | 4109.6836 | 0 | 0
25 | 4112.5 | 0 | 0 | 4024.3876 | 0.3522 | 0 | 0 | 5095.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005.8809 | 5095.1993 | 935.9041 | 4024.3876 | 0 | 0
26 | 4015 | 0 | 0 | 3933.2376 | 0.3522 | 0 | 0 | 4975.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.8502 | 4975.4417 | 914.7064 | 3933.2376 | -4.5475e-13 | 0
27 | 4007.5 | 0 | 0 | 3962.0876 | 0.3522 | 0 | 0 | 4974.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.4855 | 4974.9865 | 921.4157 | 3962.0876 | -4.5475e-13 | 0
28 | 4000 | 0 | 0 | 3990.9376 | 0.3522 | 0 | 0 | 4974.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7359.9667 | 4974.5313 | 928.125 | 3990.9376 | -4.5475e-13 | 0
29 | 4310 | 0 | 0 | 3919.7876 | 0.3522 | 0 | 0 | 5267.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5672.3839 | 5267.1574 | 911.5785 | 3919.7876 | -4.5475e-13 | 0
30 | 4620 | 0 | 0 | 3948.6376 | 0.3522 | 2.2737e-13 | 0 | 5584.2022 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6923.8316 | 5584.2022 | 918.2878 | 3948.6376 | -4.5475e-13 | 0
31 | 4720 | 0 | 0 | 3977.4876 | 0.3522 | 468.4576 | 0 | 5222.7893 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5222.7893 | 5222.7893 | 924.9971 | 3977.4876 | -4.5475e-13 | 0
32 | 4820 | 0 | 0 | 3906.3376 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 5773.8731 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7996.1665 | 5773.8731 | 908.4506 | 3906.3376 | -4.5475e-13 | 0
33 | 4825 | 0 | 0 | 3835.1876 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 5761.4993 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8478.6963 | 5761.4993 | 891.9041 | 3835.1876 | -4.5475e-13 | 0
34 | 4830 | 0 | 0 | 3764.0376 | 0.6555 | 589.9346 | 0 | 5159.1908 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5159.1908 | 5159.1908 | 875.3576 | 3764.0376 | -4.5475e-13 | 0
35 | 5100 | 0 | 0 | 3692.8876 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6001.7516 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8552.1577 | 6001.7516 | 858.8111 | 3692.8876 | -4.5475e-13 | 0
36 | 5150 | 0 | 0 | 3821.7376 | 0.6555 | 0 | 0 | 6083.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.736 | 6083.215 | 888.7762 | 3821.7376 | -4.5475e-13 | 0
37 | 5150 | 0 | 0 | 3908.682 | 0.6555 | 0 | 0 | 6104.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485.7519 | 6104.4456 | 908.9958 | 3908.682 | -4.5475e-13 | 0
38 | 5250 | 0 | 0 | 3881.302 | 0.6555 | 0 | 0 | 6197.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070.3466 | 6197.7598 | 902.6284 | 3881.302 | -4.5475e-13 | 0
39 | 5100 | 0 | 0 | 4052.922 | 0.6555 | 0 | 0 | 6089.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7698.9835 | 6089.667 | 942.54 | 4052.922 | -4.5475e-13 | 0
40 | 5150 | 0 | 0 | 4236.542 | 0.6555 | 0 | 0 | 6184.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311.5887 | 6184.5044 | 985.2423 | 4236.542 | 0 | 0
41 | 5300 | 0 | 0 | 4414.162 | 0.6555 | 544.4785 | 0 | 5062.5737 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 5062.5737 | 5062.5737 | 768.6212 | 3305.0711 | 500 | 0
42 | 5650 | 0 | 0 | 4406.0644 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6725.8994 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7135.3046 | 6725.8994 | 1024.6661 | 4406.0644 | 0 | 0
43 | 5375 | 0 | 0 | 4664.6795 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6514.0496 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8341.3767 | 6514.0496 | 1084.8092 | 4664.6795 | 0 | 0
44 | 5300 | 0 | 0 | 4830.0302 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6479.426 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6866.7444 | 6479.426 | 1123.2628 | 4830.0302 | 0 | 0
45 | 5625 | 0 | 0 | 4996.8209 | 0.6555 | 306.0774 | 0 | 6416.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416.9835 | 6416.9835 | 1045.7723 | 4496.8209 | 500 | 0
46 | 5550 | 0 | 0 | 5163.6116 | 0.6555 | 139.8639 | 0 | 6548.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548.9249 | 6548.9249 | 1084.5608 | 4663.6116 | 500 | 0
47 | 5425 | 0 | 0 | 5338.1783 | 0.6555 | 716.3415 | 0 | 5825.201 | 0 | 50 | 60.9091 | 40.6061 | 5825.201 | 5825.201 | 1110.9928 | 4777.2692 | 500 | 0
48 | 5300 | 0 | 0 | 6039.9585 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6774.8736 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8229.663 | 6774.8736 | 1404.6415 | 6039.9585 | 0 | 0
49 | 5150 | 0 | 0 | 6170.8999 | 0.6555 | 3486.0231 | 0 | 2400 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 2400 | 2400 | 1177.1649 | 5061.809 | 500 | 0
50 | 5000 | 0 | 0 | 6261.8412 | 0.6555 | 1387.5162 | 0 | 4480.5973 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 4480.5973 | 4480.5973 | 1302.9652 | 5602.7503 | 50 | 0
51 | 5100 | 0 | 0 | 6389.8162 | 0.6555 | 1000.1847 | 0 | 5473.1531 | 0 | 50 | 60.9091 | 40.6061 | 5473.1531 | 5473.1531 | 1355.5598 | 5828.9071 | 500 | 0
52 | 5100 | 0 | 0 | 6510.5912 | 0.6555 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816.1599 | 6675 | 1500 | 6450 | 60.5912 | 0
53 | 5150 | 0 | 0 | 6631.3661 | 0.6555 | 0 | 0 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388.9972 | 6725 | 1500 | 6450 | 181.3661 | 0
54 | 5200 | 0 | 0 | 6752.1411 | 0.6555 | 0 | 0 | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8326.1042 | 6775 | 1500 | 6450 | 302.1411 | 0
55 | 5200 | 0 | 0 | 6872.916 | 0.6555 | 0 | 0 | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670.719 | 6775 | 1500 | 6450 | 422.916 | 0
56 | 5800 | 0 | 0 | 6992.5726 | 1.0499 | 0 | 0 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7633.4897 | 7375 | 1500 | 6450 | 542.5726 | 0
57 | 5850 | 0 | 0 | 7134.0212 | 1.0499 | 818.0723 | 0 | 6606.9277 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6606.9277 | 6606.9277 | 1500 | 6450 | 684.0212 | 0
58 | 5900 | 0 | 0 | 7119.9292 | 1.0499 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9595.6164 | 7475 | 1500 | 6450 | 669.9292 | 0
59 | 6050 | 0 | 0 | 7116.9908 | 1.0499 | 471.7879 | 0 | 7153.2121 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7153.2121 | 7153.2121 | 1500 | 6450 | 666.9908 | 0
60 | 6100 | 0 | 0 | 7154.0525 | 1.0499 | 833.0449 | 0 | 6841.9551 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6841.9551 | 6841.9551 | 1500 | 6450 | 704.0525 | 0
61 | 6150 | 0 | 0 | 7215.0133 | 1.0499 | 0 | 0 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122.161 | 7725 | 1500 | 6450 | 765.0133 | 0
62 | 6200 | 0 | 0 | 7215.9742 | 1.0499 | 713.7681 | 0 | 7061.2319 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7061.2319 | 7061.2319 | 1500 | 6450 | 765.9742 | 0
63 | 6150 | 0 | 0 | 7201.7718 | 1.0499 | 0 | 0 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.5055 | 7725 | 1500 | 6450 | 751.7718 | 0
64 | 6100 | 0 | 0 | 7187.5694 | 1.0499 | 543.083 | 0 | 7131.917 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7131.917 | 7131.917 | 1500 | 6450 | 737.5694 | 0
65 | 6050 | 0 | 0 | 7113.2375 | 1.0499 | 1944.3092 | 0 | 5680.6908 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5680.6908 | 5680.6908 | 1500 | 6450 | 663.2375 | 0
66 | 6000 | 0 | 0 | 7098.9055 | 1.0499 | 0 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650.8683 | 7575 | 1500 | 6450 | 648.9055 | 0
67 | 4945 | 0 | 0 | 7089.2608 | 1.0499 | 787.6097 | 0 | 5732.3903 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5732.3903 | 5732.3903 | 1500 | 6450 | 639.2608 | 0
68 | 4590 | 0 | 0 | 7043.616 | 0.6555 | 191.6346 | 0 | 5973.3654 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5973.3654 | 5973.3654 | 1500 | 6450 | 593.616 | 0
69 | 4820 | 0 | 0 | 6688.9608 | 0.6555 | 0 | 0 | 6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200.4228 | 6395 | 1500 | 6450 | 238.9608 | 0
70 | 5050 | 0 | 0 | 6394.3056 | 0.6555 | 0 | 0 | 6611.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8153.1063 | 6611.4002 | 1487.0478 | 6394.3056 | -4.5475e-13 | 0
71 | 5150 | 0 | 0 | 6089.46 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6636.9612 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8247.6796 | 6636.9612 | 1416.1535 | 6089.46 | -4.5475e-13 | 0
72 | 5250 | 0 | 0 | 5292.9438 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6542.463 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6929.035 | 6542.463 | 1230.9172 | 5292.9438 | -4.5475e-13 | 0
73 | 5250 | 0 | 0 | 5067.4688 | 0.6555 | 756.467 | 0 | 4960.1136 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 4960.1136 | 4960.1136 | 920.553 | 3958.3778 | 500 | 0
74 | 5250 | 0 | 0 | 4841.9937 | 0.6555 | 893.4759 | 0 | 4768.0469 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 4768.0469 | 4768.0469 | 868.1169 | 3732.9028 | 500 | 0
75 | 5775 | 0 | 0 | 4616.5186 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6902.2894 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7762.4981 | 6902.2894 | 1073.609 | 4616.5186 | -4.5475e-13 | 0
76 | 5800 | 0 | 0 | 4391.0436 | 1.0499 | 0 | 0 | 6872.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8471.7649 | 6872.2316 | 1021.1729 | 4391.0436 | -4.5475e-13 | 0
77 | 5997 | 0 | 0 | 4161.0734 | 1.0499 | 0 | 0 | 7013.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8491.0899 | 7013.0761 | 967.6915 | 4161.0733 | -4.5475e-13 | 0
78 | 5840 | 0 | 0 | 3951.2343 | 1.0499 | 0 | 0 | 6804.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.8559 | 6804.8363 | 918.8917 | 3951.2343 | -4.5475e-13 | 0
79 | 5920 | 0 | 0 | 3700.2184 | 1.0499 | 2408.8042 | 0 | 3766.006 | 0 | 500 | 609.0909 | 406.0606 | 3766.006 | 3766.006 | 718.8669 | 3091.1275 | -4.5475e-13 | 0
80 | 6000 | 0 | 0 | 3814.1336 | 1.0499 | 32.3085 | 0 | 6899.0497 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6899.0497 | 6899.0497 | 887.0078 | 3814.1336 | -4.5475e-13 | 0
81 | 6100 | 0 | 0 | 3891.822 | 1.0499 | 262.4317 | 0 | 6787.8969 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6787.8969 | 6787.8969 | 905.0749 | 3891.822 | -4.5475e-13 | 0
82 | 6250 | 0 | 0 | 3681.7864 | 1.0499 | 819.121 | 0 | 6329.9198 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6329.9198 | 6329.9198 | 856.2294 | 3681.7864 | -4.5475e-13 | 0
83 | 5850 | 0 | 0 | 3693.4596 | 1.0499 | 1214.1522 | 0 | 5537.7391 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 5537.7391 | 5537.7391 | 858.9441 | 3693.4596 | -4.5475e-13 | 0
84 | 5950 | 0 | 0 | 3765.1328 | 1.0499 | 2.2737e-13 | 0 | 6869.3929 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7282.1558 | 6869.3929 | 875.6123 | 3765.1328 | -4.5475e-13 | 0
85 | 6150 | 0 | 0 | 3876.806 | 1.0499 | 784.06 | 0 | 6312.6019 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6312.6019 | 6312.6019 | 901.5828 | 3876.806 | -4.5475e-13 | 0
86 | 5750 | 0 | 0 | 3804.4792 | 1.0499 | 2.2737e-13 | 0 | 6679.0007 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7329.576 | 6679.0007 | 884.7626 | 3804.4792 | -4.5475e-13 | 0
87 | 5500 | 0 | 0 | 3832.1524 | 1.0499 | 0 | 0 | 6435.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217.9847 | 6435.7581 | 891.1982 | 3832.1524 | -4.5475e-13 | 0
88 | 5750 | 0 | 0 | 3859.8256 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6692.5156 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 9600 | 6692.5156 | 897.6339 | 3859.8256 | -4.5475e-13 | 0
89 | 6075 | 0 | 0 | 3887.4988 | 0.6555 | 316.0075 | 0 | 6708.2655 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6708.2655 | 6708.2655 | 904.0695 | 3887.4988 | -4.5475e-13 | 0
90 | 6400 | 0 | 0 | 4035.172 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 7385.3327 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8422.0367 | 7385.3327 | 938.4121 | 4035.172 | -4.5475e-13 | 0
91 | 6025 | 0 | 0 | 4062.8452 | 0.6555 | 180.8907 | 0 | 6836.1994 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6836.1994 | 6836.1994 | 944.8477 | 4062.8452 | -4.5475e-13 | 0
92 | 5650 | 0 | 0 | 3990.5184 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6624.4289 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 7413.7796 | 6624.4289 | 928.0275 | 3990.5184 | -4.5475e-13 | 0
93 | 5750 | 0 | 0 | 4118.1916 | 0.6555 | 461.0254 | 0 | 6294.5796 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 6294.5796 | 6294.5796 | 957.719 | 4118.1916 | -4.5475e-13 | 0
94 | 5800 | 0 | 0 | 4245.8648 | 0.6555 | 2.2737e-13 | 0 | 6836.7809 | 0 | -2.2737e-13 | -2.7698e-13 | -1.8465e-13 | 8622.2289 | 6836.7809 | 987.4104 | 4245.8648 | -4.5475e-13 | 0
95 | 5850 | 0 | 0 | 4273.538 | 0.6555 | 0 | 0 | 6893.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7638.1747 | 6893.5383 | 993.846 | 4273.538 | -4.5475e-13 | 0