## Sheet1
| 交流负荷 | 直流负荷 | 冷负荷 | 热负荷 | 电价 | 购电功率 | 购热功率 | 交流侧逆变器功率 | 直流侧逆变器功率 | HS_1储热量 | HS_1储热功率 | HS_1供热功率 | 风机最大出力 | 风机实际出力 | GT_1机组出力 | GT_1余热锅炉热功率 | AC_1空调制热耗电功率 | AC_1空调制热功率 | Boiler_1燃气锅炉热功率 | 中品位热功率
0 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0.3522 | 0 | 0 | 420.0092 | 0 | 135 | 0 | 150 | 420.0092 | 420.0092 | 85.53 | 138.9215 | 100.5136 | 105.5392 | 0 | 0
1 | 362 | 0 | 0 | 497 | 0.3522 | 0 | 0 | 410.2879 | 0 | 95.1213 | 0 | 150 | 410.2879 | 410.2879 | 69.097 | 112.2302 | 111.7951 | 117.3849 | 0 | 0
2 | 324 | 0 | 0 | 494 | 0.3522 | 0 | 0 | 388.6552 | 0 | 55.3623 | 0 | 150 | 388.6552 | 388.6552 | 59.2371 | 96.2154 | 117.9927 | 123.8923 | 0 | 0
3 | 382 | 0 | 0 | 491 | 0.3522 | 0 | 0 | 376.8532 | 0 | 15.7225 | 0 | 59.5663 | 376.8532 | 376.8532 | 121.8813 | 197.9647 | 111.1757 | 116.7345 | 0 | 0
4 | 440 | 0 | 0 | 488 | 0.3522 | 0 | 0 | 372.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6497 | 372.6497 | 171.8154 | 279.0699 | 99.4905 | 104.4651 | 0 | 0
5 | 422 | 0 | 0 | 485 | 0.3522 | 0 | 0 | 369.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7703 | 369.7703 | 162.6435 | 264.1724 | 105.156 | 110.4138 | 0 | 0
6 | 404 | 0 | 0 | 482 | 0.3522 | 0 | 0 | 383.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.7337 | 383.7337 | 144.177 | 234.1785 | 118.0103 | 123.9108 | 0 | 0
7 | 401.4 | 0 | 0 | 479 | 0.3522 | 0 | 0 | 364.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3317 | 364.3317 | 152.6213 | 247.894 | 110.0505 | 115.553 | 0 | 0
8 | 398.8 | 0 | 0 | 476 | 0.3522 | 0 | 0 | 380.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.219 | 380.219 | 141.5915 | 229.979 | 117.1529 | 123.0105 | 0 | 0
9 | 396.6 | 0 | 0 | 473 | 0.3522 | 0 | 0 | 380.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0769 | 380.0769 | 139.6281 | 226.7899 | 117.2429 | 123.105 | 0 | 0
10 | 394.4 | 0 | 0 | 470 | 0.3522 | 0 | 0 | 420.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.851 | 420.851 | 115.0856 | 186.9269 | 134.7967 | 141.5366 | 0 | 0
11 | 411.2 | 0 | 0 | 467 | 0.3522 | 0 | 0 | 438.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2361 | 438.2361 | 113.9349 | 185.0579 | 134.2581 | 140.971 | 0 | 0
12 | 444 | 0 | 0 | 464 | 0.3522 | 0 | 0 | 428.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.3859 | 428.3859 | 136.6432 | 221.9417 | 115.2658 | 121.0291 | 0 | 0
13 | 408.4 | 0 | 0 | 461 | 0.3522 | 0 | 0 | 391.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.6306 | 391.6306 | 136.453 | 221.6327 | 113.9844 | 119.6836 | 0 | 0
14 | 388.8 | 0 | 0 | 458 | 0.3522 | 0 | 0 | 412.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.0706 | 412.0706 | 113.5296 | 184.3996 | 130.2859 | 136.8002 | 0 | 0
15 | 428.4 | 0 | 0 | 455 | 0.3522 | 0 | 0 | 388.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2691 | 388.2691 | 147.6893 | 239.8832 | 102.4366 | 107.5584 | 0 | 0
16 | 408 | 0 | 0 | 452 | 0.3522 | 0 | 0 | 324.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8765 | 324.8765 | 170.5865 | 277.0739 | 83.2982 | 87.4631 | 0 | 0
17 | 409 | 0 | 0 | 449 | 0.3522 | 0 | 0 | 333.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.0503 | 333.0503 | 165.8 | 269.2994 | 85.5717 | 89.8503 | 0 | 0
18 | 358 | 0 | 0 | 446 | 0.3522 | 0 | 0 | 309.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9166 | 309.9166 | 149.5945 | 242.9778 | 96.6772 | 101.5111 | 0 | 0
19 | 354.8 | 0 | 0 | 443 | 0.3522 | 0 | 0 | 315.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3463 | 315.3463 | 144.0045 | 233.8983 | 99.5722 | 104.5509 | 0 | 0
20 | 351.6 | 0 | 0 | 442 | 0.3522 | 0 | 0 | 299.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6086 | 299.6086 | 150.6474 | 244.688 | 93.9581 | 98.656 | 0 | 0
21 | 332 | 0 | 0 | 441 | 0.3522 | 0 | 0 | 283.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6999 | 283.6999 | 148.3345 | 240.9312 | 95.2709 | 100.0344 | 0 | 0
22 | 312.4 | 0 | 0 | 440 | 0.3522 | 0 | 0 | 257.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.361 | 257.361 | 151.7774 | 246.5233 | 92.1318 | 96.7384 | 0 | 0
23 | 324.6 | 0 | 0 | 439 | 0.3522 | 0 | 0 | 257.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3308 | 257.3308 | 158.2506 | 257.0373 | 86.6489 | 90.9813 | 0 | 0
24 | 336.8 | 0 | 0 | 438 | 0.3522 | 0 | 0 | 224.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2588 | 224.2588 | 182.9575 | 297.1674 | 67.0632 | 70.4163 | 0 | 0
25 | 329 | 0 | 0 | 437 | 0.3522 | 0 | 0 | 203.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5836 | 203.5836 | 189.7866 | 308.2595 | 61.305 | 64.3702 | 0 | 0
26 | 321.2 | 0 | 0 | 436 | 0.3522 | 0 | 0 | 178.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.782 | 178.782 | 198.8929 | 323.0502 | 53.7856 | 56.4749 | 0 | 0
27 | 320.6 | 0 | 0 | 435 | 0.3522 | 0 | 0 | 179.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5864 | 179.5864 | 197.842 | 321.3433 | 54.1222 | 56.8283 | 0 | 0
28 | 320 | 0 | 0 | 434 | 0.3522 | 0 | 0 | 188.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4875 | 188.4875 | 192.3229 | 312.3791 | 57.9147 | 60.8105 | 0 | 0
29 | 344.8 | 0 | 0 | 433 | 0.3522 | 0 | 0 | 182.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3618 | 182.3618 | 209.1131 | 339.6503 | 44.4522 | 46.6748 | 0 | 0
30 | 369.6 | 0 | 0 | 432 | 0.3522 | 0 | 0 | 179.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7858 | 179.7858 | 223.9443 | 363.7398 | 32.5048 | 34.1301 | -1.4211e-14 | 0
31 | 377.6 | 0 | 0 | 431 | 0.3522 | 0 | 0 | 170.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2996 | 170.2996 | 233.3179 | 378.9649 | 24.7786 | 26.0176 | 0 | 0
32 | 385.6 | 0 | 0 | 430 | 0.6555 | 0 | 0 | 171.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2222 | 171.2222 | 236.9476 | 384.8604 | 21.4951 | 22.5698 | 0 | 0
33 | 386 | 0 | 0 | 427 | 0.6555 | 0 | 0 | 185.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4332 | 185.4332 | 228.4984 | 371.1368 | 26.6015 | 27.9316 | 0 | 0
34 | 386.4 | 0 | 0 | 424 | 0.6555 | 0 | 0 | 186.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2463 | 186.2463 | 227.4427 | 369.422 | 25.9895 | 27.289 | 0 | 0
35 | 408 | 0 | 0 | 421 | 0.6555 | 0 | 0 | 166.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6965 | 166.6965 | 249.323 | 404.961 | 7.6376 | 8.0195 | 0 | 0
36 | 412 | 0 | 0 | 418 | 0.6555 | 0 | 0 | 175.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4459 | 175.4459 | 245.8743 | 399.3595 | 8.8764 | 9.3203 | 0 | 0
37 | 412 | 0 | 0 | 415 | 0.6555 | 0 | 0 | 177.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1381 | 177.1381 | 244.1127 | 396.4982 | 8.8104 | 9.2509 | 0 | 0
38 | 420 | 0 | 0 | 412 | 0.6555 | 0 | 0 | 190.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7635 | 190.7635 | 240.1807 | 390.1116 | 10.423 | 10.9442 | 0 | 0
39 | 408 | 0 | 0 | 409 | 0.6555 | 0 | 0 | 171.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0626 | 171.0626 | 243.6026 | 395.6696 | 6.3478 | 6.6652 | 0 | 0
40 | 412 | 0 | 0 | 406 | 0.6555 | 0 | 0 | 167.1295 | 0 | 0 | 0 | 2.7628e-10 | 167.1295 | 167.1295 | 247.1526 | 401.4357 | 2.1735 | 2.2821 | -3.6615e-16 | 0
41 | 424 | 0 | 0 | 403 | 0.6555 | 0 | 0 | 161.0024 | 0 | 0 | 24.1719 | 0 | 161.0024 | 161.0024 | 262.9976 | 427.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 452 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 163.0195 | 0 | 5.7408 | 69.3744 | 0 | 163.0195 | 163.0195 | 288.9805 | 469.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 430 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 150.4534 | 0 | 22.2 | 54.0514 | 0 | 150.4534 | 150.4534 | 279.5466 | 454.0514 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 0
44 | 424 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 160.3833 | 0 | 34.9706 | 28.1774 | 0 | 160.3833 | 160.3833 | 263.6167 | 428.1774 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0
45 | 450 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 154.3837 | 0 | 41.5579 | 80.1526 | 0 | 154.3837 | 154.3837 | 295.6163 | 480.1526 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 444 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 131.3985 | 0 | 60.4694 | 107.7406 | 0 | 131.3985 | 131.3985 | 312.6015 | 507.7406 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 434 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 155.9317 | 0 | 85.8764 | 51.6503 | 0 | 155.9317 | 155.9317 | 278.0683 | 451.6503 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 424 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 137.6682 | 0 | 97.8857 | 65.0722 | 0 | 137.6682 | 137.6682 | 286.3318 | 465.0722 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 0
49 | 412 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 137.4621 | 0 | 113.0467 | 45.9161 | 0 | 137.4621 | 137.4621 | 274.5379 | 445.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 147.5525 | 0 | 123.6127 | 10.036 | 0 | 147.5525 | 147.5525 | 252.4475 | 410.036 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0
51 | 408 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 151.1643 | 0 | 125.6254 | 17.1635 | 0 | 151.1643 | 151.1643 | 256.8357 | 417.1635 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 408 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 153.1509 | 0 | 129.3248 | 13.9366 | 0 | 153.1509 | 153.1509 | 254.8491 | 413.9366 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0
53 | 412 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 141.361 | 0 | 132.2468 | 39.5834 | 0 | 141.361 | 141.361 | 270.639 | 439.5834 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 0
54 | 416 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 155.7288 | 0 | 141.2511 | 22.7435 | 0 | 155.7288 | 155.7288 | 260.2712 | 422.7435 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0
55 | 416 | 0 | 0 | 400 | 0.6555 | 0 | 0 | 148.6018 | 0 | 146.2289 | 34.3195 | 0 | 148.6018 | 148.6018 | 267.3982 | 434.3195 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 0
56 | 464 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 152.2039 | 0 | 153.9411 | 106.4324 | 0 | 152.2039 | 152.2039 | 311.7961 | 506.4324 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 468 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 153.3398 | 0 | 178.757 | 111.0844 | 0 | 153.3398 | 153.3398 | 314.6602 | 511.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 472 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 136.3175 | 0 | 204.6033 | 145.2297 | 0 | 136.3175 | 136.3175 | 335.6825 | 545.2297 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 484 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 174.7717 | 0 | 238.4815 | 102.2617 | 0 | 174.7717 | 174.7717 | 309.2283 | 502.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 488 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 173.1727 | 0 | 262.0532 | 111.3558 | 0 | 173.1727 | 173.1727 | 314.8273 | 511.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 492 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 192.8243 | 0 | 287.7141 | 85.9338 | 0 | 192.8243 | 192.8243 | 299.1757 | 485.9338 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 496 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 202.558 | 0 | 307.2602 | 76.6209 | 0 | 202.558 | 202.558 | 293.442 | 476.6209 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 0
63 | 492 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 198.5159 | 0 | 324.5359 | 76.6894 | 0 | 198.5159 | 198.5159 | 293.4841 | 476.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 488 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 197.6301 | 0 | 341.776 | 71.6311 | 0 | 197.6301 | 197.6301 | 290.3699 | 471.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 484 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 229.1688 | 0 | 357.7631 | 13.9077 | 0 | 229.1688 | 229.1688 | 254.8312 | 413.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 480 | 0 | 0 | 400 | 1.0499 | 0 | 0 | 229.7168 | 0 | 359.9929 | 6.5206 | 0 | 229.7168 | 229.7168 | 250.2832 | 406.5206 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0
67 | 395.6 | 0 | 0 | 403 | 1.0499 | 0 | 0 | 241.6141 | 0 | 360.4615 | 0 | 150 | 241.6141 | 241.6141 | 154.7832 | 251.4054 | 0.75931 | 0.79728 | 0 | 0
68 | 367.2 | 0 | 0 | 406 | 0.6555 | 0 | 0 | 231.6935 | 0 | 319.9065 | 0 | 150 | 231.6935 | 231.6935 | 145.4133 | 236.1864 | 9.435 | 9.9068 | 0 | 0
69 | 385.6 | 0 | 0 | 409 | 0.6555 | 0 | 0 | 257.282 | 0 | 279.4731 | 0 | 150 | 257.282 | 257.282 | 142.2741 | 231.0877 | 13.2916 | 13.9562 | 0 | 0
70 | 404 | 0 | 0 | 412 | 0.6555 | 0 | 0 | 285.7941 | 0 | 239.161 | 0 | 150 | 285.7941 | 285.7941 | 137.5217 | 223.3685 | 18.3959 | 19.3157 | 0 | 0
71 | 412 | 0 | 0 | 415 | 0.6555 | 0 | 0 | 290.6594 | 0 | 198.9698 | 0 | 150 | 290.6594 | 290.6594 | 140.0793 | 227.5227 | 17.8463 | 18.7386 | 0 | 0
72 | 420 | 0 | 0 | 418 | 0.6555 | 0 | 0 | 370.6976 | 0 | 158.8992 | 0 | 49.5869 | 370.6976 | 370.6976 | 128.8594 | 209.299 | 75.7686 | 79.5571 | 0 | 0
73 | 420 | 0 | 0 | 421 | 0.6555 | 0 | 0 | 371.6285 | 0 | 145.3733 | 0 | 0 | 371.6285 | 371.6285 | 142.8555 | 232.032 | 89.9848 | 94.484 | 0 | 0
74 | 420 | 0 | 0 | 424 | 0.6555 | 0 | 0 | 387.4165 | 0 | 144.9372 | 0 | 0 | 387.4165 | 387.4165 | 134.9708 | 219.2253 | 97.5117 | 102.3873 | 0 | 0
75 | 462 | 0 | 0 | 427 | 0.6555 | 0 | 0 | 419.3872 | 0 | 144.5024 | 0 | 0 | 419.3872 | 419.3872 | 141.3332 | 229.5593 | 94.0194 | 98.7203 | 0 | 0
76 | 464 | 0 | 0 | 430 | 1.0499 | 0 | 0 | 450.8664 | 0 | 144.0689 | 0 | 0 | 450.8664 | 450.8664 | 125.8931 | 204.481 | 107.39 | 112.7595 | 0 | 0
77 | 479.76 | 0 | 0 | 433 | 1.0499 | 0 | 0 | 484.9613 | 0 | 143.6367 | 0 | 0 | 484.9613 | 484.9613 | 116.603 | 189.3915 | 116.004 | 121.8042 | 0 | 0
78 | 467.2 | 0 | 0 | 436 | 1.0499 | 0 | 0 | 461.5015 | 0 | 143.2058 | 0 | 0 | 461.5015 | 461.5015 | 123.4457 | 200.5057 | 112.1402 | 117.7472 | 0 | 0
79 | 473.6 | 0 | 0 | 439 | 1.0499 | 0 | 0 | 488.6708 | 0 | 142.7761 | 0 | 0 | 488.6708 | 488.6708 | 112.8121 | 183.2342 | 121.7932 | 127.8829 | 0 | 0
80 | 480 | 0 | 0 | 442 | 1.0499 | 0 | 0 | 498.8113 | 0 | 142.3478 | 0 | 0 | 498.8113 | 498.8113 | 111.5757 | 181.226 | 124.1781 | 130.387 | 0 | 0
81 | 488 | 0 | 0 | 445 | 1.0499 | 0 | 0 | 503.5564 | 0 | 141.9208 | 0 | 0 | 503.5564 | 503.5564 | 114.1996 | 185.4879 | 123.5772 | 129.7561 | 0 | 0
82 | 500 | 0 | 0 | 448 | 1.0499 | 0 | 0 | 489.7204 | 0 | 141.495 | 0 | 0 | 489.7204 | 489.7204 | 129.2848 | 209.9898 | 113.3382 | 119.0051 | 0 | 0
83 | 468 | 0 | 0 | 451 | 1.0499 | 0 | 0 | 477.7623 | 0 | 141.0705 | 0 | 0 | 477.7623 | 477.7623 | 119.0526 | 193.3703 | 122.6808 | 128.8149 | 0 | 0
84 | 476 | 0 | 0 | 454 | 1.0499 | 0 | 0 | 475.9952 | 0 | 140.6473 | 0 | 0 | 475.9952 | 475.9952 | 125.2702 | 203.4691 | 119.3004 | 125.2654 | 0 | 0
85 | 492 | 0 | 0 | 457 | 1.0499 | 0 | 0 | 484.7093 | 0 | 140.2254 | 0 | 0 | 484.7093 | 484.7093 | 130.1186 | 211.3441 | 116.979 | 122.8279 | 0 | 0
86 | 460 | 0 | 0 | 460 | 1.0499 | 0 | 0 | 497.0366 | 0 | 139.8047 | 0 | 0 | 497.0366 | 497.0366 | 106.4848 | 172.9572 | 136.6871 | 143.5214 | 0 | 0
87 | 440 | 0 | 0 | 463 | 1.0499 | 0 | 0 | 484.5493 | 0 | 139.3853 | 0 | 2.5952 | 484.5493 | 484.5493 | 102.4507 | 166.4048 | 140 | 147 | 0 | 0
88 | 460 | 0 | 0 | 466 | 0.6555 | 0 | 0 | 475.7521 | 0 | 138.2842 | 0 | 0 | 475.7521 | 475.7521 | 119.886 | 194.7239 | 129.1791 | 135.6381 | 0 | 0
89 | 486 | 0 | 0 | 469 | 0.6555 | 0 | 0 | 471.3571 | 0 | 137.8693 | 0 | 0 | 471.3571 | 471.3571 | 137.4869 | 223.3121 | 116.9943 | 122.844 | 0 | 0
90 | 512 | 0 | 0 | 472 | 0.6555 | 0 | 0 | 466.9522 | 0 | 137.4557 | 0 | 0 | 466.9522 | 466.9522 | 155.0933 | 251.9091 | 104.8052 | 110.0455 | 0 | 0
91 | 482 | 0 | 0 | 475 | 0.6555 | 0 | 0 | 479.9668 | 0 | 137.0434 | 0 | 0 | 479.9668 | 479.9668 | 132.1839 | 214.6986 | 123.953 | 130.1507 | 0 | 0
92 | 452 | 0 | 0 | 478 | 0.6555 | 0 | 0 | 447.9065 | 0 | 136.6322 | 0 | 0 | 447.9065 | 447.9065 | 134.1486 | 217.8898 | 123.862 | 130.0551 | 0 | 0
93 | 460 | 0 | 0 | 481 | 0.6555 | 0 | 0 | 430.9881 | 0 | 136.2223 | 0 | 0 | 430.9881 | 430.9881 | 148.7273 | 241.5692 | 114.0147 | 119.7154 | 0 | 0
94 | 464 | 0 | 0 | 484 | 0.6555 | 0 | 0 | 350.365 | 0 | 135.8137 | 0 | 0 | 350.365 | 350.365 | 196.2534 | 318.7631 | 78.6842 | 82.6184 | 0 | 0
95 | 468 | 0 | 0 | 500 | 0.6555 | 0 | 0 | 287.3765 | 0 | 135.4062 | 0 | 0 | 287.3765 | 287.3765 | 237.6351 | 385.977 | 54.2967 | 57.0115 | 0 | 0