## input
交流负荷 | 直流负荷 | 光伏出力 | 电价 | 冷负荷 | 热水负荷 | 蒸汽负荷 | 风机出力下限 | 风机出力上限 | dtime
5000 | 19.5682 | 0 | 0.3522 | 1549.28 | 808.4 | 3623.4076 | 0 | 200 | 0
4525 | 19.3469 | 0 | 0.3522 | 1551.28 | 810.424 | 3650.4076 | 0 | 200 | 1
4050 | 19.1257 | 0 | 0.3522 | 1553.28 | 812.448 | 3677.4076 | 0 | 200 | 2
4775 | 19.1663 | 0 | 0.3522 | 1555.28 | 814.472 | 3704.4076 | 0 | 200 | 3
5500 | 19.207 | 0 | 0.3522 | 1557.28 | 796.496 | 3731.4076 | 0 | 200 | 4
5275 | 19.2213 | 0 | 0.3522 | 1559.28 | 788.52 | 3758.4076 | 0 | 200 | 5
5050 | 19.2357 | 0 | 0.3522 | 1561.28 | 780.544 | 3785.4076 | 0 | 200 | 6
5017.5 | 19.2727 | 0 | 0.3522 | 1563.28 | 782.568 | 3652.4076 | 0 | 200 | 7
4985 | 19.3096 | 0 | 0.3522 | 1523.28 | 774.592 | 3599.4076 | 0 | 200 | 8
4957.5 | 19.5021 | 0 | 0.3522 | 1497.28 | 766.616 | 3566.4076 | 0 | 200 | 9
4930 | 19.6947 | 0 | 0.3522 | 1496.28 | 778.64 | 3493.4076 | 0 | 200 | 10
5140 | 19.6386 | 0 | 0.3522 | 1495.28 | 760.664 | 3420.4076 | 0 | 200 | 11
5550 | 19.5826 | 0 | 0.3522 | 1494.28 | 752.688 | 3447.4076 | 0 | 200 | 12
5105 | 19.6764 | 0.12217 | 0.3522 | 1493.28 | 736.562 | 3374.4076 | 0.12217 | 200.1222 | 13
4860 | 19.7703 | 0.24434 | 0.3522 | 1377.28 | 718.536 | 3501.4076 | 0.24434 | 200.2443 | 14
5355 | 19.9434 | 1.5097 | 0.3522 | 1379.28 | 700.51 | 3528.4076 | 1.5097 | 201.5097 | 15
5100 | 20.1165 | 2.775 | 0.3522 | 1381.28 | 701.484 | 3555.4076 | 2.775 | 202.775 | 16
5112.5 | 20.3934 | 5.9602 | 0.3522 | 1383.28 | 698.458 | 3582.4076 | 5.9602 | 205.9602 | 17
4475 | 20.6704 | 9.1453 | 0.3522 | 1285.28 | 688.432 | 3589.4076 | 9.1453 | 209.1453 | 18
4435 | 20.4488 | 13.9448 | 0.3522 | 1287.28 | 672.406 | 3536.4076 | 13.9448 | 213.9448 | 19
4395 | 20.2272 | 18.7444 | 0.3522 | 1289.28 | 656.38 | 3563.4076 | 18.7444 | 218.7444 | 20
4150 | 20.7622 | 26.9167 | 0.3522 | 1291.28 | 643.354 | 3490.4076 | 26.9167 | 226.9167 | 21
3905 | 21.2972 | 35.089 | 0.3522 | 1293.28 | 634.328 | 3517.4076 | 35.089 | 235.089 | 22
4057.5 | 28.692 | 47.9954 | 0.3522 | 1295.28 | 636.302 | 3444.4076 | 47.9954 | 247.9954 | 23
4210 | 36.0868 | 60.9018 | 0.3522 | 1297.28 | 638.276 | 3471.4076 | 60.9018 | 260.9018 | 24
4112.5 | 38.2908 | 74.3972 | 0.3522 | 1299.28 | 625.98 | 3398.4076 | 74.3972 | 274.3972 | 25
4015 | 40.4948 | 87.8926 | 0.3522 | 1301.28 | 607.83 | 3325.4076 | 87.8926 | 287.8926 | 26
4007.5 | 42.8126 | 110.5465 | 0.3522 | 1303.28 | 609.68 | 3352.4076 | 110.5465 | 310.5465 | 27
4000 | 45.1303 | 133.2003 | 0.3522 | 1305.28 | 611.53 | 3379.4076 | 133.2003 | 333.2003 | 28
4310 | 43.7238 | 160.946 | 0.3522 | 1207.28 | 613.38 | 3306.4076 | 160.946 | 360.946 | 29
4620 | 42.3172 | 188.6917 | 0.3522 | 1209.28 | 615.23 | 3333.4076 | 188.6917 | 388.6917 | 30
4720 | 40.7807 | 203.3172 | 0.3522 | 1211.28 | 617.08 | 3360.4076 | 203.3172 | 403.3172 | 31
4820 | 39.2441 | 217.9427 | 0.6555 | 1213.28 | 618.93 | 3287.4076 | 217.9427 | 417.9427 | 32
4825 | 42.5336 | 238.2142 | 0.6555 | 1215.28 | 620.78 | 3214.4076 | 238.2142 | 438.2142 | 33
4830 | 45.8231 | 258.4857 | 0.6555 | 1319.032 | 622.63 | 3141.4076 | 258.4857 | 458.4857 | 34
5100 | 44.8789 | 265.5498 | 0.6555 | 1380.976 | 624.48 | 3068.4076 | 265.5498 | 465.5498 | 35
5150 | 43.9348 | 272.6138 | 0.6555 | 1442.92 | 626.33 | 3195.4076 | 272.6138 | 472.6138 | 36
5150 | 43.0984 | 286.3972 | 0.6555 | 1408.04 | 628.18 | 3280.502 | 286.3972 | 486.3972 | 37
5250 | 42.262 | 300.1806 | 0.6555 | 1473.44 | 634.03 | 3247.272 | 300.1806 | 500.1806 | 38
5100 | 41.5972 | 310.2596 | 0.6555 | 1438.944 | 638.88 | 3414.042 | 310.2596 | 510.2596 | 39
5150 | 40.9324 | 320.3387 | 0.6555 | 1604.448 | 655.73 | 3580.812 | 320.3387 | 520.3387 | 40
5300 | 40.6161 | 327.3678 | 0.6555 | 1770.048 | 666.58 | 3747.582 | 327.3678 | 527.3678 | 41
5650 | 40.2998 | 334.397 | 0.6555 | 1935.648 | 687.43 | 3718.6344 | 334.397 | 534.397 | 42
5375 | 39.9984 | 336.1117 | 0.6555 | 1958.712 | 787.6136 | 3877.0659 | 336.1117 | 536.1117 | 43
5300 | 39.697 | 337.8264 | 0.6555 | 1981.776 | 794.5328 | 4035.4974 | 337.8264 | 537.8264 | 44
5625 | 39.0792 | 343.8913 | 0.6555 | 2009.64 | 802.892 | 4193.9289 | 343.8913 | 543.8913 | 45
5550 | 38.4614 | 349.9562 | 0.6555 | 2037.504 | 811.2512 | 4352.3604 | 349.9562 | 549.9562 | 46
5425 | 35.2656 | 354.1798 | 0.6555 | 2091.288 | 827.3864 | 4510.7919 | 354.1798 | 554.1798 | 47
5300 | 32.0698 | 358.4034 | 0.6555 | 2145.072 | 843.5216 | 5196.4369 | 358.4034 | 558.4034 | 48
5150 | 28.1249 | 355.4887 | 0.6555 | 2193.168 | 857.9504 | 5312.9495 | 355.4887 | 555.4887 | 49
5000 | 24.18 | 352.5741 | 0.6555 | 2241.264 | 832.3792 | 5429.462 | 352.5741 | 552.5741 | 50
5100 | 19.2233 | 347.5826 | 0.6555 | 2279.472 | 843.8416 | 5545.9746 | 347.5826 | 547.5826 | 51
5100 | 14.2667 | 342.5911 | 0.6555 | 2317.68 | 848.104 | 5662.4872 | 342.5911 | 542.5911 | 52
5150 | 10.5525 | 335.3874 | 0.6555 | 2355.864 | 852.3664 | 5778.9997 | 335.3874 | 535.3874 | 53
5200 | 6.8382 | 328.1837 | 0.6555 | 2394.048 | 856.6288 | 5895.5123 | 328.1837 | 528.1837 | 54
5200 | 8.2488 | 317.7164 | 0.6555 | 2404.416 | 860.8912 | 6012.0248 | 317.7164 | 517.7164 | 55
5800 | 9.6593 | 307.249 | 1.0499 | 2414.784 | 864.0352 | 6128.5374 | 307.249 | 507.249 | 56
5850 | 10.1527 | 302.9469 | 1.0499 | 2429.904 | 888.9712 | 6245.05 | 302.9469 | 502.9469 | 57
5900 | 10.6461 | 298.6448 | 1.0499 | 2445.024 | 881.5072 | 6238.422 | 298.6448 | 498.6448 | 58
6050 | 9.0965 | 275.6811 | 1.0499 | 2470.656 | 885.1968 | 6231.794 | 275.6811 | 475.6811 | 59
6100 | 7.547 | 252.7175 | 1.0499 | 2496.288 | 928.8864 | 6225.1661 | 252.7175 | 452.7175 | 60
6150 | 6.8644 | 236.1373 | 1.0499 | 2521.584 | 996.4752 | 6218.5381 | 236.1373 | 436.1373 | 61
6200 | 6.1819 | 219.5571 | 1.0499 | 2546.88 | 1004.064 | 6211.9102 | 219.5571 | 419.5571 | 62
6150 | 5.2843 | 205.6733 | 1.0499 | 2521.632 | 996.4896 | 6205.2822 | 205.6733 | 405.6733 | 63
6100 | 4.3866 | 191.7896 | 1.0499 | 2496.384 | 988.9152 | 6198.6542 | 191.7896 | 391.7896 | 64
6050 | 3.8897 | 174.7425 | 1.0499 | 2470.704 | 921.2112 | 6192.0263 | 174.7425 | 374.7425 | 65
6000 | 3.3928 | 157.6954 | 1.0499 | 2445.024 | 913.5072 | 6185.3983 | 157.6954 | 357.6954 | 66
4945 | 3.7842 | 133.7108 | 1.0499 | 2374.968 | 910.4904 | 6178.7704 | 133.7108 | 333.7108 | 67
4590 | 4.1756 | 109.7262 | 0.6555 | 2304.912 | 871.4736 | 6172.1424 | 109.7262 | 309.7262 | 68
4820 | 4.1909 | 84.6813 | 0.6555 | 2234.88 | 790.464 | 5898.4968 | 84.6813 | 284.6813 | 69
5050 | 4.2063 | 59.6365 | 0.6555 | 2164.848 | 769.4544 | 5624.8512 | 59.6365 | 259.6365 | 70
5150 | 4.9969 | 48.6193 | 0.6555 | 2128.944 | 738.2544 | 5351.2056 | 48.6193 | 248.6193 | 71
5250 | 5.7875 | 37.6022 | 0.6555 | 2093.04 | 707.0544 | 4585.8894 | 37.6022 | 237.6022 | 72
5250 | 6.702 | 27.7413 | 0.6555 | 2065.272 | 705.8544 | 4361.6144 | 27.7413 | 227.7413 | 73
5250 | 7.6166 | 17.8805 | 0.6555 | 2037.504 | 704.6544 | 4137.3393 | 17.8805 | 217.8805 | 74
5775 | 9.2303 | 12.8889 | 0.6555 | 1935.624 | 703.4544 | 3913.0642 | 12.8889 | 212.8889 | 75
5800 | 10.8441 | 7.8974 | 1.0499 | 1833.744 | 702.2544 | 3688.7892 | 7.8974 | 207.8974 | 76
5997 | 12.297 | 4.625 | 1.0499 | 1731.864 | 696.5592 | 3464.5142 | 4.625 | 204.625 | 77
5840 | 13.7499 | 1.3526 | 1.0499 | 1629.984 | 710.9952 | 3240.2391 | 1.3526 | 201.3526 | 78
5920 | 14.5845 | 0.7112 | 1.0499 | 1540.848 | 684.2544 | 3015.964 | 0.7112 | 200.7112 | 79
6000 | 15.4191 | 0.069811 | 1.0499 | 1551.712 | 675.5136 | 3138.62 | 0.069811 | 200.0698 | 80
6100 | 16.504 | 0.034906 | 1.0499 | 1562.576 | 648.7728 | 3243.0492 | 0.034906 | 200.0349 | 81
6250 | 17.589 | 0 | 1.0499 | 1573.44 | 722.032 | 2959.7544 | 0 | 200 | 82
5850 | 18.5863 | 0 | 1.0499 | 1585.304 | 717 | 2976.4596 | 0 | 200 | 83
5950 | 19.5836 | 0 | 1.0499 | 1580 | 711.968 | 3053.1648 | 0 | 200 | 84
6150 | 19.4833 | 0 | 1.0499 | 1574.696 | 706.936 | 3169.87 | 0 | 200 | 85
5750 | 19.3829 | 0 | 1.0499 | 1569.392 | 701.904 | 3102.5752 | 0 | 200 | 86
5500 | 19.4908 | 0 | 1.0499 | 1564.088 | 696.872 | 3135.2804 | 0 | 200 | 87
5750 | 19.5987 | 0 | 0.6555 | 1558.784 | 691.84 | 3167.9856 | 0 | 200 | 88
6075 | 19.4719 | 0 | 0.6555 | 1553.48 | 686.808 | 3200.6908 | 0 | 200 | 89
6400 | 19.3451 | 0 | 0.6555 | 1548.176 | 681.776 | 3353.396 | 0 | 200 | 90
6025 | 19.3896 | 0 | 0.6555 | 1542.872 | 676.744 | 3386.1012 | 0 | 200 | 91
5650 | 19.4341 | 0 | 0.6555 | 1537.568 | 671.712 | 3318.8064 | 0 | 200 | 92
5750 | 19.4664 | 0 | 0.6555 | 1532.264 | 666.68 | 3451.5116 | 0 | 200 | 93
5800 | 19.4986 | 0 | 0.6555 | 1526.96 | 661.648 | 3584.2168 | 0 | 200 | 94
5850 | 19.4986 | 0 | 0.6555 | 1521.656 | 656.616 | 3616.922 | 0 | 200 | 95